Опросный лист блочных («Сэндвич», бетон) зданий

| Заказчик, адрес, телефон: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра: |  |  | Пример заполнения: | Требование заказчика: |
| 1 | Конструктивное исполнение |  |  | Бетонное здание |  |
| 2 | Габариты здания (Д*Ш*В) | Здания |  | 5000*10000*2800 |  |
|  |  | Модуля |  | 5000*2500*2800 |  |
| 3 | Внутренняя высота помещения, мм |  |  | 2500 |  |
| 4 | Кабельный приямок, высота, мм |  |  | 1600 |  |
| 5 | Количество комплектов модулей |  |  | 4 |  |
| 6 | Наличие площадок обслуживания, лестниц |  |  | Нет |  |
| 7 | Стены | Исполнение |  | Бетон М400 |  |
|  |  | Толщина, мм |  | 80 |  |
|  |  | Материал утеплителя |  | -- |  |
| 8 | Крыша | Исполнение |  | Бетон М400 |  |
|  |  | Толщина, мм |  | 100 |  |
|  |  | Материал утеплителя |  | -- |  |
|  |  | Скатность |  | Плоская |  |
|  |  | Покрытие |  | Линокром |  |
| 9 | Пол | Исполнение |  | Бетон М400 |  |
|  |  | Толщина, мм |  | 200 |  |
|  |  | Материал утеплителя |  | -- |  |
|  |  | Покрытие |  | Полиуретановая окраска |  |
| 10 | Внутренние перегородки | Исполнение |  | Стекломагнезитовая плита |  |
|  |  | Толщина, мм |  | 15 |  |
|  |  | Материал утеплителя |  | -- |  |
|  |  | Покрытие |  | -- |  |
| 11 | Ворота | Размер проёма, Ш*В, мм |  | 2000*2200 |  |
|  |  | Покрытие |  | Листовой металл, 2мм |  |
|  |  | Наличие жалюзи |  | Да |  |
|  |  | Материал утеплителя |  | Нет |  |
|  |  | Толщина, мм |  | -- |  |
| 12 | Двери наружные | Размер проёма, Ш*В, мм |  | 1000*2200 |  |
|  |  | Покрытие |  | Листовой металл, 2мм |  |
|  |  | Наличие жалюзи |  | Да |  |
|  |  | Материал утеплителя |  | Базальтовая плита |  |
|  |  | Толщина, мм |  | 50 |  |
| 13 | Двери внутренние | Размер проёма, Ш*В, мм |  | Нет |  |
|  |  | Покрытие |  | -- |  |
|  |  | Материал утеплителя |  | -- |  |
|  |  | Толщина, мм |  | -- |  |
| 14 | Окна | Количество |  | Нет |  |
|  |  | Размер, мм |  | -- |  |
|  |  | Материал |  | -- |  |
|  |  | Наличие жалюзи |  | -- |  |
|  |  | Наличие решетки |  | -- |  |
| 15 | Отделка здания | Корпоративный цвет |  | -- |  |
|  |  | Крыша |  | Линокром |  |
|  |  | Фасад здания |  | Краска водоэмульс. RAL 7004 |  |
|  |  | Фасадные элементы каркаса |  | Краска порошковая RAL 5005 |  |
|  |  | Двери и жалюзи |  | Краска порошковая RAL 5005 |  |
|  |  | Периметр основания |  | Праймер битумный |  |
|  |  | Потолок |  | Краска водоэмульс. RAL 9003 |  |
|  |  | Стены и перегородки |  | Краска водоэмульс. RAL 9003 |  |
|  |  | Внутренние элементы каркаса |  | Краска порошковая RAL 5005 |  |
|  |  | Пол здания |  | Краска полиуретан. RAL 7004 |  |

| № | Наименование параметра: |  | Пример заполнения: | Требование заказчика: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Шкаф собственных нужд | Номинальный ток, АВР | Да, АВР, 63А |  |
|  |  | Цепи внутреннего освещения | Да |  |
|  |  | Цепи уличного освещения | Да |  |
|  |  | Цепи пониженного напряжени | Да |  |
|  |  | Цепи розеточных групп | Да |  |
|  |  | Цепи отопления | Да |  |
|  |  | Цепи ПОС | Да |  |
|  |  | Цепи испытательного напр. | Нет |  |
| 17 | Система освещения здания | Освещение внутреннее | ~220В, люминисцентное |  |
|  |  | Трансформаторный отсек | ~36В, накаливания |  |
|  |  | Освещение уличное | ~220В, накаливания |  |
|  |  | Световой указатель "Выход" | Да, светодиодный |  |
|  |  | Дежурное (аварийное) | Нет |  |
|  |  | Ремонтное освещение | Розетка ~12В |  |
| 18 | Отопление |  | Да, Инфракрасное |  |
| 19 | Вентиляция |  | Естественная |  |
| 20 | Кондиционирование |  | Нет |  |
| 21 | Наличие сигнализации противопожарной |  | Да, "Сигнал-20М" |  |
| 22 | Наличие сигнализации охранной |  | Да, "Сигнал-20М" |  |
| 23 | Система пожаротушения |  | Нет |  |
| 24 | Система водослива |  | Нет |  |
| 25 | Контур заземления |  | Да (Ст3пс 4*40) |  |
| 26 | Температура окружающей среды |  | -40...+40 |  |
| 27 | Температура внутри здания, не ниже |  | +5 |  |
| 28 | Степень огнестойкости (по СНиП21-01-97) |  | II |  |
| 29 | Сейсмостойкость, баллов |  | 5 |  |
| 30 | Тип фундамента |  | Бетонная плита |  |
| 31 | Примечания и дополнения |  | -- |  |

Согласовано заказчиком:  ________________          ___________________________           _____________

Должность			подпись (расшифровка подписи)			дата